## Slide 1: Аспекты перехода к современной системе теплоснабжения на основе индивидуальных тепловых пунктов с использованием средств фонда капитального ремонта

## Slide 2: Законодательная база, предписывающая создание эффективной и современной системы теплоснабжения
Инициатива | Целевой результат | Нормативный правовой акт, проект
Концессии в теплосети и водоканалах | Привлечение частных операторов (инвесторов) | ФЗ от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Тотальный автоматизированный учёт энергоресурсов, воды | Введение требований и сроков по оснащению приборами учета. Отмена возможности не устанавливать приборы учета для объектов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 Гкал/ч | ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении…», законопроект
Энергосервис | Внедрение механизма для проведения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности | ФЗ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении…», законопроект
Утверждение схем теплоснабжения и выбор ЕТО | Инвентаризация комплекса централизованного теплоснабжения | ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»
Переход на «закрытую» схему горячего водоснабжения | Экономичное теплопотребление и высокое качество горячего водоснабжения | ФЗ от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…»
Долгосрочные тарифы | Гарантии возврата вложенных средств | ФЗ от 30.12.2012 г. №291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…»
Усиление системы надежности и качества теплоснабжения с локализаций ответственности на ЕТО | Экономическое стимулирование ЕТО к повышению энергоэффективности всего комплекса теплоснабжения | Законопроект по целевой модели рынка тепловой энергии
Справедливая альтернатива | Либерализация цен и отношений в сфере теплоснабжения и защита потребителей | 

## Slide 3
Chart: 
| Инта | Новочебоксарск | Кирово-Чепецк | Йошкар-Ола | Воркута | Новокуйбышевск | Чебоксары | Сыктывкар | Ульяновск | Тольятти | Саратов | Самара | Екатеринбург | Нижний Новгород
 | 0.714 | 1.598 | 1.819 | 1.853 | 2.108 | 2.465 | 2.499 | 4.25 | 5.27 | 5.695 | 12.665 | 19.04 | 38.794 | 54.655
ФЗ «О теплоснабжении» предписывает осуществить закрытие схем водоразбора во всех СЦТ до 2022 г.
Инвестиции в мероприятия по переводу на «закрытую» схему горячего водоснабжения только в регионах присутствия Т+ составят более 153 млрд рублей*
ИТП как целостный объект должен быть предусмотрен в перечне работ, подпадающих под программу капитального ремонта
Системные проблемы для модернизации систем теплоснабжения
ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – комплект оборудования, предназначенный для присоединения систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции здания к тепловой сети, позволяющий изменять температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечивать учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя.
Всего: 153 млрд руб.
* оценка по результатам маркетингового исследования
Энергоэффективность
Закрытая схема теплоснабжения
Новое качество услуги теплоснабжения
Недостатки открытой системы теплоснабжения
2
3
4
ТЭЦ
ИТП
1
Контур центрального теплоснабжения
Контур отопления дома
1
2
Горячая
вода
3
4
Холодная вода
ИТП - важнейший элемент инфраструктуры дома, затрагивающий теплоснабжение, ГВС, ХВС, вентиляцию и учёт
Горячая вода и отопление из одной трубы
Низкое качество горячего водоснабжения
Сложная и затратная химочистка и водоподготовка на ТЭЦ
Химочищенная горячая вода выливается в краны
Централизованное регулирование отпуска теплоты (на источниках тепла) и нестабильные режимы работы тепловой сети («перетопы»/«недотопы»)
Варианты закрытия схемы теплоснабжения:
ЦТП
ИТП (ГВС)
ИТП (ГВС+отопление)

## Slide 4
Проект по установке ИТП в Перми
Закамский тепловой узел
Т+ реализовал
пилотный* этап проекта
РЕЗУЛЬТАТЫ | 
Потребление тепла на отопление | -18%
Потери в квартальных сетях | -62%
Объем воды для подготовки ГВС | -9%
Объем воды для нужд ХВС | -10%
Автоматическое регулирование отопления по погоде | 
Вода без цвета, запаха, примесей | 
Вода из крана идет сразу горячая | 
Горячая и холодная вода идут сразу с нужным напором | 
Обеспечен 100%-й и современный учёт потребления тепла | 
* Переведено 14 зданий (вкл.12 МКД), 3 ЦТП закрыто
В настоящее время установлено еще 16 ИТП, до конца 2016 планируется довести масштаб пилота до 50 ИТП
Рационально инвестировать собранные средства жителей в повышение капитализации их же объекта, занимаясь одной из критически важных инфраструктур создания комфорта
Низкое качество теплоснабжения:
у 54% потребителей «перетопы»
у 19% потребителей «недотопы»
Высокие потери тепла: 26%
Оснащенность зданий приборами учета: 88%
Перевод потребителей на ИТП
  1 130 зданий
  120 км. сетей
  2,5 млрд руб.
  2014-2018 гг.
ТЭЦ
ЦТП
Текущая схема
Решение
Проблемы
ТЭЦ
Целевая схема
ИТП

## Slide 5
ТЭЦ
ТЕПЛОСЕТЬ
ИТП
Средства из программы реконструкции объектов генерации
Эффект от снижения потерь и эксплуатационных затрат
Тариф на передачу тепловой энергии
Надбавка к тарифу
Не позволяет устанавливать ИТП в необходимом масштабе, лишь единичные установки
Энергосервисный контракт (ЭСК)
а) Сложность быстрого проведения большого числа собраний собственников жилья
б) отсутствие гарантий положительного решения собственников жилья по ИТП
не позволяют использовать ЭСК для реализации проекта нужными темпами и препятствует привлечению проектного капитала под ЭСК
Решение
проблемы
финансирования ИТП
Для вывода проекта в крупный масштаб, Т+ совместно с финансовыми институтами развития разработал схему установки ИТП с привлечением внебюджетных денежных средств и использованием средств регионального фонда капремонта
«Длинные»
и «дешевые» деньги
Инвесторы
Источники
возврата
Гарантии
Финансирование проектов по модернизации систем теплоснабжения

## Slide 6: Принципиальная схема финансирования и возврата инвестиций
Проектная компания (SPV)
Муниципалитет
(регион)
Региональный
фонд капремонта
реализация
проектов по
установке ИТП
Концессионное
соглашение на
установку ИТП
$
Ежегодные
платежи
(возврат
инвестиций)
Финансовые институты
развития
Инвестор
Инвестиции
$
Длинные
деньги
Источник
возврата
Гарантии
Пенсионные средства
6

## Slide 7: Организационная схема
Кредитование
проектов
Технический
надзор
Корректировка
программы ФКР
Проектирование и установка ИТП
в рамках договора
с ФКР
Заключение договоров на проектирование и установку ИТП
Обслуживание ИТП
Участвует в конкурсах на проектирование и установку ИТП
Привлекает средства на реализацию проекта
Устанавливает ИТП
Передает ИТП в ФКР
Проектная компания (SPV)
Организует дочернюю проектную компанию (SPV) в каждом регионе проекта
Размещает средства на реализацию проекта
Внешний инвестор
Принимает ИТП в общедомовую собственность
Эксплуатирует ИТП
Многоквартирный дом (МКД)
Формирует техническую политику по ИТП.
Несет функции технического заказчика
Производит перекладку сетей (в случае необходимости)
Обслуживает ИТП на всем сроке эксплуатации ИТП
ПАО «Т Плюс»
Проводит конкурсы на проектирование и установку ИТП в соответствии с техническим заданием и откорректированной программой
Принимает ИТП и передает в общедомовую собственность.
Региональный
фонд капитального ремонта (ФКР)
Проводит корректировку нормативных правовых актов:
  включает ИТП в программу капремонта
  пересматривает предельную стоимость работ по капремонту
Правительство
региона
7

## Slide 8: Алгоритм реализации проекта
8
Перекладка сетей теплоснабжения и ХВС (при необходимости)
Определение объемов, параметров и сроков проекта
Заключение соглашения о реализации проекта ИТП
Корректировка региональных НПА (при необходимости)
Проведение конкурса на проектирование ИТП
Обследование МКД
Проведение конкурса на установку ИТП
Установка ИТП

## Slide 9: Экономия жителя от установки ИТП существенно превышает платеж в ФКР
Показатели МКД | Характеристика |  | Единица измерения | Формула | Значение
ТИП ДОМА | 1 | Этажность дома | - | - | Средняя*
 | 2 | Кол-во квартир в МКД, ед. | ед. | - | 77
 | 3 | Площадь квартиры (средняя) | кв.м. | - | 50
 | 4 | Площадь помещений (средняя) | м. кв. | - | 4 197
ПЛАТЕЖ ЗА ТЕПЛО** | 5 | ВСЕГО (за год) | тыс.руб. | п.6+п.7 | 5 532
 | 6 | в т.ч. отопление | тыс.руб. | - | 3 426
 | 7 | в т.ч. ГВС | тыс.руб. | - | 2 106
ЭКОНОМИЯ (от установки ИТП) | 8 | ВСЕГО | % | п.11/п.5*100 | 11%
 | 9 | в т.ч. отопление | % | - | 14%
 | 10 | в т.ч. ГВС | % | - | 5%
 | 11 | ИТОГО в руб. | тыс.руб | п.6*п.9+п.7*п.10 | 678
ФОНД КАПРЕМОНТА | 12 | Взнос в ФКР | руб/кв.м в мес | - | 7
 | 13 | Платеж квартиры в ФКР за год | тыс. руб. | п.3*п.12 | 4,2
 | 19 | Платеж МКД в ФКР за год | тыс. руб. | п.2*п.13 | 353
ЭКОНОМИЯ | 15 | Экономия от установки ИТП для квартиры за год | тыс. руб | п.11/п.2 | 7,4
 | 16 | Превышение экономии от установки ИТП над платежом в ФКР | % | п.15/п.13 | 171%
* Усреднение по домам 2-16 этажей
** Средние параметры домов проекта «Модернизация системы теплоснабжения Закамского теплового узла в г. Пермь». Расчет сделан для тарифа 1750 руб/Гкал
9

## Slide 10
Энергосберегающие и энергоэффективные мероприятие в рамках капитального ремонта | ИНВЕСТИЦИИ* |  | ЭКОНОМИЯ (в год)** |  |  | ОКУПАЕМОСТЬ | Отдача (в год) на 1000руб вложений
 | тыс.руб. | % | Гкал | тыс.руб. | % | лет | руб/руб
Установка ИТП | 1100 | 7% | 158 | 277 | 23% | 4 | 250
Гидравлическая балансировка и промывка системы отопления | 250 | 2% | 34 | 60 | 5% | 4,2 | 240
Теплоизоляция труб и арматуры | 390 | 3% | 32 | 56 | 5% | 7 | 140
Термостатические радиаторные клапаны | 980 | 7% | 75 | 131 | 11% | 7,5 | 130
Регулятор давления холодной воды | 80 | 1% | 4 | 8 | 1% | 10,6 | 90
Замена окон на лестничных клетках | 480 | 3% | 22 | 39 | 3% | 12,3 | 80
Теплоизоляция внешних стен (100 мм) | 8 100 | 55% | 270 | 472 | 39% | 17,1 | 60
Теплоизоляция плоской крыши (100 мм) | 3 450 | 23% | 90 | 158 | 13% | 21,8 | 50
Всего | 14 830 | 100% | 686 | 1201 | 100% | 10,6 | 130
10
Энергоэффективность приводит к увеличению стоимости квадратного метра
* Жилое здание, 5 этажей, 100 квартир, год постройки 1960-е гг., общая площадь 5535 кв.м, кирпичный дом, потребление тепла – 2233 Гкал в год. Значения инвестиций для конкретного объекта требуют уточнения по результатам обследования здания
** Расчет исходя из тарифа 1750 руб/Гкал
Установка ИТП:
экономически наиболее эффективный способ вложения средств ФКР
основа энергосберегающих мероприятий капитального ремонта (без ИТП платеж жителя за тепло не снизится, т.к. экономия будет уходить в форточки)
2) Снижение теплопотерь
+
=
Энергоэффективность здания
1) Регулировка теплопотребления

## Slide 11: Что необходимо сделать законодательно для масштабной установки ИТП
На федеральном уровне:
  закрепить, что установка ИТП (как целостного объекта) является основой «Энергоэффективного капремонта» (позволяет получать экономию от всех энергоэффективных мероприятий при проведении капремонта)
  обязать устанавливать ИТП:
    для перевода системы теплоснабжения на закрытую схему;
    при новом строительстве (по принципу точечной застройки);
  закрепить, что установка ИТП является реконструкцией системы теплоснабжения, а не новым строительством в существующих зданиях;
  инициировать разработку программ по установке ИТП в течение 3-х лет в бюджетных учреждениях
  в случае установки ИТП жителями предусмотреть механизм софинансирования из бюджета всех остальных энергоэфективных мероприятия капремонта
На региональном уровне:
  включать установку ИТП в программу капитального ремонта до прочих энергоэффективных мероприятий;
  учитывать установку ИТП при формировании предельных стоимостей по капремонту.
11